## Sheet1
[8 empty] | MOTOR 1 | [31 empty] | MOTOR 2 | [22 empty] | MOTOR 3
Waktu (s) | VRS | VST | VTR | VRN | VSN | VTN | IR | IS | IT | PR_W | PS_W | PT_W | SR_VA | SS_VA | ST_VA | QR_VAr | QS_VAr | QT_VAr | pfR | pfS | pfT | fR | fS | fT | vib_speed_mm_s | Tmotor_C | VRS | VST | VTR | VRN | VSN | VTN | IR | IS | IT | PR_W | PS_W | PT_W | SR_VA | SS_VA | ST_VA | QR_VAr | QS_VAr | QT_VAr | pfR | pfS | pfT | fR | fS | fT | vib_acc | Tmotor_C | VRS | VST | VTR | VRN | VSN | VTN | IR | IS | IT | PR_kW | PS_kW | PT_kW | SR_kVA | SS_kVA | ST_kVA | QR_kVAr | QS_kVAr | QT_kVAr | pfR | pfS | pfT | fR | fS | fT | vib_speed_mm_s | Tmotor_C | Parameter | Error
1 | 403.2 | 404.41 | 405.9 | 232.8 | 233.5 | 233.7 | 2.626 | 2.696 | 2.744 | 241 | 278 | 245 | 610 | 620 | 642 | 561 | 564 | 592 | 0.4 | 0.44 | 0.49 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.65 | 397.15 | 396.97 | 394.55 | 229.3 | 229.2 | 227.8 | 2.468 | 2.44 | 2.32 | 97 | 64 | 79 | 566 | 559 | 528 | 558 | 556 | 523 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.2 | 41.91 | 404.08 | 404.77 | 406.85 | 233.3 | 233.7 | 234.9 | 14.907 | 14.864 | 16.426 | 1274 | 1593 | 1569 | 3515 | 3497 | 3858 | 3271 | 3113 | 3525 | 0.35 | 0.45 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 1.6 | 30.91 | Tegangan | <1%
2 | 403.21 | 404.42 | 405.1 | 232.8 | 233.5 | 233.8 | 2.626 | 2.696 | 2.744 | 242 | 279 | 246 | 611 | 630 | 642 | 561 | 564 | 592 | 0.4 | 0.44 | 0.49 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.33 | 397.15 | 396.97 | 394.38 | 229.3 | 229.2 | 227.7 | 2.475 | 2.447 | 2.334 | 97 | 64 | 79 | 568 | 561 | 531 | 559 | 557 | 526 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 41.97 | 404.25 | 404.94 | 407.02 | 233.4 | 233.8 | 235 | 14.896 | 14.859 | 16.423 | 1276 | 1587 | 1569 | 3515 | 3494 | 3858 | 3275 | 3113 | 3525 | 0.36 | 0.46 | 0.39 | 50 | 50 | 50 | 1.7 | 30.91 | Arus | <3%
3 | 403.21 | 404.42 | 405.11 | 232.8 | 233.5 | 233.9 | 2.602 | 2.669 | 2.744 | 229 | 265 | 247 | 606 | 623 | 642 | 561 | 564 | 592 | 0.38 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.25 | 397.32 | 397.15 | 394.55 | 229.4 | 229.3 | 227.8 | 2.469 | 2.441 | 2.32 | 97 | 64 | 79 | 566 | 560 | 528 | 558 | 556 | 523 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 41.95 | 404.25 | 404.94 | 407.02 | 233.4 | 233.8 | 235 | 14.902 | 14.853 | 16.475 | 1289 | 1591 | 1569 | 3516 | 3498 | 3858 | 3272 | 3115 | 3525 | 0.36 | 0.45 | 0.4 | 50 | 50 | 50 | 1.7 | 30.97 | Daya | <5%
4 | 403.04 | 404.42 | 404.94 | 232.7 | 233.5 | 233.8 | 2.592 | 2.658 | 2.734 | 222 | 257 | 241 | 603 | 621 | 639 | 561 | 565 | 592 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.39 | 397.15 | 396.97 | 394.55 | 229.3 | 229.2 | 227.8 | 2.415 | 2.386 | 2.261 | 95 | 64 | 78 | 554 | 547 | 515 | 545 | 543 | 509 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.2 | 41.87 | 404.25 | 404.94 | 407.02 | 233.4 | 233.8 | 235 | 14.907 | 14.867 | 16.514 | 1287 | 1599 | 1566 | 3519 | 3501 | 3859 | 3275 | 3114 | 3527 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 50 | 50 | 50 | 1.9 | 30.91 | PF | <1%
5 | 403.04 | 404.25 | 404.94 | 232.7 | 233.4 | 233.8 | 2.59 | 2.655 | 2.732 | 222 | 258 | 240 | 603 | 620 | 639 | 560 | 564 | 592 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.37 | 397.15 | 397.15 | 394.55 | 229.3 | 229.3 | 227.8 | 2.436 | 2.409 | 2.316 | 95 | 64 | 78 | 559 | 552 | 528 | 550 | 549 | 522 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.2 | 41.71 | 404.42 | 405.11 | 407.02 | 233.5 | 233.9 | 235 | 14.918 | 14.874 | 16.665 | 1302 | 1613 | 1594 | 3528 | 3510 | 3872 | 3279 | 3118 | 3528 | 0.37 | 0.46 | 0.41 | 50 | 50 | 50 | 2.5 | 30.87 | Frekuensi | <1%
6 | 403.04 | 404.25 | 404.94 | 232.7 | 233.4 | 233.8 | 2.587 | 2.654 | 2.727 | 221 | 256 | 239 | 602 | 619 | 638 | 560 | 564 | 591 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.39 | 397.32 | 397.15 | 394.72 | 229.4 | 229.3 | 227.9 | 2.478 | 2.453 | 2.336 | 96 | 64 | 78 | 568 | 562 | 532 | 560 | 559 | 527 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.19 | 404.42 | 405.11 | 406.67 | 233.5 | 233.9 | 234.8 | 14.918 | 14.878 | 16.236 | 1329 | 1658 | 1613 | 3535 | 3525 | 3881 | 3276 | 3111 | 3530 | 0.37 | 0.46 | 0.41 | 50 | 50 | 50 | 2.4 | 30.87 | Suhu | <1%
7 | 403.04 | 404.25 | 404.94 | 232.7 | 233.4 | 233.8 | 2.587 | 2.652 | 2.726 | 220 | 255 | 237 | 602 | 619 | 637 | 560 | 564 | 591 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.5 | 28.31 | 397.15 | 396.97 | 394.55 | 229.3 | 229.2 | 227.8 | 2.417 | 2.389 | 2.261 | 95 | 64 | 78 | 554 | 548 | 515 | 546 | 544 | 509 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.31 | 404.77 | 405.46 | 406.67 | 233.7 | 234.1 | 234.8 | 14.904 | 14.887 | 16.412 | 1400 | 1715 | 1686 | 3564 | 3556 | 3916 | 3278 | 3116 | 3535 | 0.38 | 0.47 | 0.42 | 50 | 50 | 50 | 2.4 | 30.87 | Vibrasi | <20%
8 | 402.86 | 404.25 | 404.77 | 232.6 | 233.4 | 233.7 | 2.583 | 2.649 | 2.723 | 220 | 255 | 237 | 601 | 618 | 636 | 559 | 563 | 591 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.5 | 28.39 | 397.15 | 397.15 | 394.55 | 229.3 | 229.3 | 227.8 | 2.494 | 2.472 | 2.316 | 98 | 65 | 78 | 572 | 567 | 528 | 563 | 563 | 522 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.21 | 404.77 | 405.46 | 406.67 | 233.7 | 234.1 | 234.8 | 14.886 | 14.891 | 16.408 | 2065 | 2384 | 2367 | 3895 | 3940 | 4282 | 3302 | 3137 | 3568 | 0.39 | 0.48 | 0.43 | 50 | 50 | 50 | 2.6 | 30.85
9 | 402.86 | 404.08 | 404.77 | 232.6 | 233.3 | 233.7 | 2.585 | 2.652 | 2.725 | 220 | 255 | 237 | 601 | 619 | 637 | 560 | 564 | 591 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.31 | 396.97 | 396.97 | 394.38 | 229.2 | 229.2 | 227.7 | 2.475 | 2.451 | 2.309 | 97 | 64 | 78 | 567 | 562 | 526 | 559 | 558 | 520 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.25 | 404.25 | 405.29 | 406.67 | 233.4 | 234 | 234.8 | 15.038 | 14.955 | 16.43 | 2136 | 2461 | 2437 | 3933 | 3985 | 4323 | 3302 | 3134 | 3571 | 0.53 | 0.61 | 0.55 | 50 | 50 | 50 | 3.1 | 30.87
10 | 403.04 | 404.25 | 404.94 | 232.7 | 233.4 | 233.8 | 2.584 | 2.65 | 2.724 | 219 | 254 | 236 | 601 | 619 | 637 | 560 | 564 | 591 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.31 | 397.15 | 396.97 | 394.55 | 229.3 | 229.2 | 227.8 | 2.439 | 2.412 | 2.318 | 96 | 64 | 78 | 559 | 553 | 528 | 551 | 549 | 522 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.29 | 404.25 | 405.29 | 407.19 | 233.4 | 234 | 235.1 | 15.058 | 14.995 | 16.467 | 2133 | 2463 | 2435 | 3932 | 3987 | 4322 | 3303 | 3135 | 3571 | 0.54 | 0.62 | 0.56 | 50 | 50 | 50 | 2.2 | 30.97
11 | 403.21 | 404.42 | 404.94 | 232.8 | 233.5 | 233.8 | 2.589 | 2.654 | 2.723 | 219 | 255 | 236 | 603 | 620 | 637 | 561 | 565 | 591 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.3 | 28.33 | 396.97 | 396.8 | 394.38 | 229.2 | 229.1 | 227.7 | 2.494 | 2.471 | 2.331 | 98 | 64 | 78 | 572 | 566 | 531 | 563 | 562 | 525 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.09 | 404.25 | 405.29 | 407.19 | 233.4 | 234.1 | 235.1 | 15.066 | 15.064 | 16.245 | 1712 | 2037 | 2442 | 3704 | 3724 | 4327 | 3284 | 3118 | 3573 | 0.54 | 0.62 | 0.56 | 50 | 50 | 50 | 1.4 | 30.91
12 | 403.04 | 404.42 | 404.94 | 232.7 | 233.5 | 233.8 | 2.588 | 2.653 | 2.726 | 219 | 254 | 236 | 602 | 619 | 637 | 561 | 565 | 592 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.37 | 396.97 | 396.8 | 394.2 | 229.2 | 229.1 | 227.6 | 2.479 | 2.453 | 2.32 | 97 | 64 | 78 | 568 | 562 | 528 | 560 | 558 | 522 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.05 | 404.25 | 405.29 | 407.19 | 233.4 | 234.1 | 235.1 | 15.076 | 15.198 | 16.252 | 1174 | 1502 | 1572 | 3474 | 3451 | 3871 | 3269 | 3108 | 3538 | 0.46 | 0.55 | 0.56 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.97
13 | 403.21 | 404.42 | 404.94 | 232.8 | 233.5 | 233.8 | 2.585 | 2.651 | 2.725 | 220 | 254 | 237 | 602 | 619 | 637 | 560 | 564 | 591 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.37 | 396.8 | 396.8 | 394.2 | 229.1 | 229.1 | 227.6 | 2.477 | 2.45 | 2.318 | 97 | 64 | 78 | 567 | 561 | 528 | 559 | 558 | 522 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.01 | 404.42 | 405.46 | 407.02 | 233.5 | 234 | 235 | 15.109 | 15.332 | 16.426 | 1162 | 1486 | 1446 | 3471 | 3446 | 3819 | 3271 | 3109 | 3535 | 0.34 | 0.44 | 0.41 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.87
14 | 403.04 | 404.42 | 404.94 | 232.7 | 233.5 | 233.8 | 2.587 | 2.652 | 2.726 | 220 | 254 | 237 | 602 | 619 | 637 | 561 | 565 | 592 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.33 | 396.97 | 396.8 | 394.38 | 229.2 | 229.1 | 227.7 | 2.494 | 2.467 | 2.336 | 97 | 64 | 79 | 572 | 565 | 532 | 563 | 561 | 526 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.09 | 404.25 | 405.46 | 407.02 | 233.4 | 234 | 235 | 15.147 | 15.466 | 16.423 | 1167 | 1491 | 1454 | 3473 | 3446 | 3821 | 3271 | 3106 | 3533 | 0.33 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.85
15 | 403.21 | 404.42 | 405.11 | 232.8 | 233.5 | 233.9 | 2.587 | 2.653 | 2.728 | 220 | 255 | 237 | 602 | 619 | 638 | 561 | 565 | 593 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.47 | 397.15 | 396.97 | 394.55 | 229.3 | 229.2 | 227.8 | 2.484 | 2.456 | 2.342 | 97 | 64 | 79 | 570 | 563 | 534 | 561 | 559 | 528 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.15 | 404.25 | 405.29 | 407.19 | 233.4 | 233.9 | 235.1 | 15.272 | 15.6 | 16.475 | 1168 | 1488 | 1453 | 3474 | 3446 | 3817 | 3272 | 3108 | 3529 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.97
16 | 403.21 | 404.42 | 405.11 | 232.8 | 233.5 | 233.9 | 2.59 | 2.656 | 2.73 | 220 | 255 | 237 | 603 | 620 | 639 | 561 | 565 | 593 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.53 | 397.15 | 397.15 | 394.55 | 229.3 | 229.3 | 227.8 | 2.447 | 2.417 | 2.29 | 95 | 64 | 78 | 561 | 554 | 522 | 553 | 551 | 516 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.19 | 403.9 | 405.29 | 407.19 | 233.2 | 233.9 | 235.1 | 14.918 | 15.916 | 16.514 | 1161 | 1480 | 1438 | 3473 | 3442 | 3809 | 3274 | 3108 | 3527 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.93
17 | 403.21 | 404.42 | 405.11 | 232.8 | 233.5 | 233.9 | 2.586 | 2.652 | 2.728 | 220 | 255 | 238 | 602 | 619 | 638 | 560 | 564 | 592 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.45 | 397.15 | 396.97 | 394.55 | 229.3 | 229.2 | 227.8 | 2.424 | 2.396 | 2.265 | 96 | 64 | 78 | 556 | 549 | 516 | 548 | 545 | 510 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.19 | 403.9 | 405.11 | 407.19 | 233.2 | 233.9 | 235.1 | 14.918 | 14.75 | 16.665 | 1159 | 1473 | 1439 | 3473 | 3445 | 3812 | 3274 | 3114 | 3529 | 0.33 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.91
18 | 403.21 | 404.6 | 405.11 | 232.8 | 233.6 | 233.9 | 2.589 | 2.653 | 2.728 | 220 | 255 | 237 | 603 | 620 | 638 | 561 | 565 | 592 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.45 | 397.15 | 396.97 | 394.55 | 229.3 | 229.2 | 227.8 | 2.448 | 2.422 | 2.289 | 97 | 64 | 78 | 561 | 555 | 521 | 553 | 551 | 516 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.05 | 404.25 | 405.11 | 407.19 | 233.2 | 234 | 235.1 | 14.904 | 14.727 | 16.236 | 1168 | 1481 | 1427 | 3472 | 3455 | 3804 | 3269 | 3122 | 3526 | 0.33 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.97
19 | 403.56 | 404.77 | 405.46 | 233 | 233.7 | 234.1 | 2.593 | 2.657 | 2.732 | 220 | 255 | 237 | 604 | 621 | 640 | 563 | 566 | 594 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.43 | 397.15 | 396.97 | 394.55 | 229.3 | 229.2 | 227.8 | 2.495 | 2.473 | 2.316 | 98 | 64 | 78 | 572 | 567 | 528 | 564 | 563 | 522 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.11 | 404.25 | 405.11 | 407.02 | 233.3 | 233.9 | 235.1 | 15.875 | 14.725 | 16.412 | 1168 | 1479 | 1430 | 3479 | 3447 | 3806 | 3277 | 3114 | 3527 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.91
20 | 403.38 | 404.6 | 405.29 | 232.9 | 233.6 | 234 | 2.59 | 2.654 | 2.732 | 221 | 256 | 238 | 603 | 620 | 639 | 561 | 565 | 593 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.63 | 397.15 | 397.15 | 394.55 | 229.3 | 229.3 | 227.8 | 2.498 | 2.476 | 2.339 | 98 | 64 | 78 | 573 | 568 | 533 | 564 | 564 | 527 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.15 | 404.25 | 405.29 | 407.02 | 233.2 | 233.9 | 235.1 | 14.883 | 14.725 | 16.408 | 1156 | 1468 | 1448 | 3473 | 3441 | 3813 | 3275 | 3113 | 3527 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.91
21 | 403.38 | 404.6 | 405.29 | 232.9 | 233.6 | 234 | 2.593 | 2.657 | 2.734 | 221 | 256 | 239 | 604 | 621 | 640 | 562 | 566 | 594 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.53 | 397.15 | 397.15 | 394.55 | 229.3 | 229.3 | 227.8 | 2.47 | 2.445 | 2.325 | 97 | 64 | 78 | 566 | 561 | 530 | 558 | 557 | 524 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.11 | 404.25 | 405.29 | 407.19 | 233.2 | 233.9 | 235 | 14.918 | 14.709 | 16.43 | 1161 | 1470 | 1441 | 3478 | 3442 | 3808 | 3279 | 3113 | 3525 | 0.33 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.97
22 | 403.38 | 404.6 | 405.29 | 232.9 | 233.6 | 234 | 2.593 | 2.658 | 2.735 | 221 | 257 | 239 | 604 | 621 | 640 | 562 | 565 | 594 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.69 | 397.15 | 397.15 | 394.55 | 229.3 | 229.3 | 227.8 | 2.477 | 2.453 | 2.318 | 97 | 64 | 78 | 568 | 562 | 528 | 560 | 559 | 522 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.35 | 404.26 | 405.29 | 407.19 | 233.2 | 233.9 | 235 | 14.918 | 14.693 | 16.467 | 1166 | 1479 | 1444 | 3469 | 3453 | 3809 | 3268 | 3120 | 3525 | 0.33 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 31.01
23 | 403.38 | 404.6 | 405.29 | 232.9 | 233.6 | 234 | 2.596 | 2.661 | 2.735 | 222 | 257 | 240 | 605 | 622 | 640 | 562 | 566 | 593 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.5 | 28.47 | 397.15 | 396.97 | 394.55 | 229.3 | 229.2 | 227.8 | 2.492 | 2.469 | 2.332 | 98 | 64 | 78 | 571 | 566 | 531 | 563 | 562 | 525 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.25 | 404.25 | 405.29 | 407.19 | 233.2 | 233.1 | 235 | 14.904 | 14.677 | 16.245 | 1164 | 1475 | 1432 | 3470 | 3451 | 3804 | 3269 | 3120 | 3524 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.97
24 | 403.56 | 404.77 | 405.46 | 233 | 233.7 | 234.1 | 2.598 | 2.664 | 2.739 | 221 | 259 | 239 | 605 | 623 | 641 | 563 | 566 | 595 | 0.37 | 0.42 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.25 | 397.15 | 396.97 | 394.38 | 229.3 | 229.2 | 227.7 | 2.483 | 2.457 | 2.338 | 97 | 64 | 78 | 569 | 563 | 532 | 561 | 559 | 527 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.25 | 404.25 | 405.29 | 406.85 | 233.4 | 234 | 235 | 15.038 | 14.944 | 16.252 | 1159 | 1477 | 1421 | 3462 | 3457 | 3804 | 3262 | 3126 | 3529 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.99
25 | 403.56 | 404.77 | 405.46 | 233 | 233.7 | 234.1 | 2.597 | 2.664 | 2.74 | 223 | 259 | 241 | 605 | 623 | 641 | 562 | 566 | 594 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.25 | 397.15 | 397.15 | 394.55 | 229.3 | 229.3 | 227.8 | 2.447 | 2.42 | 2.289 | 96 | 64 | 78 | 561 | 555 | 521 | 553 | 551 | 516 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.21 | 404.25 | 405.29 | 407.02 | 233.4 | 234 | 235 | 15.058 | 14.933 | 16.426 | 1166 | 1480 | 1421 | 3461 | 3458 | 3801 | 3258 | 3125 | 3525 | 0.33 | 0.43 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.93
26 | 403.56 | 404.77 | 405.46 | 233 | 233.7 | 234.1 | 2.601 | 2.666 | 2.741 | 223 | 259 | 241 | 606 | 623 | 642 | 563 | 567 | 595 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.5 | 28.25 | 397.15 | 397.15 | 394.55 | 229.3 | 229.3 | 227.8 | 2.421 | 2.394 | 2.263 | 96 | 63 | 77 | 555 | 549 | 516 | 547 | 545 | 510 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.13 | 404.25 | 405.29 | 406.85 | 233.4 | 234 | 235.1 | 15.066 | 14.95 | 16.426 | 1171 | 1477 | 1415 | 3461 | 3465 | 3793 | 3257 | 3134 | 3519 | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.87
27 | 403.38 | 404.77 | 405.46 | 232.9 | 233.7 | 234.1 | 2.599 | 2.664 | 2.742 | 224 | 259 | 242 | 605 | 623 | 642 | 562 | 566 | 594 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.5 | 28.27 | 397.15 | 396.97 | 394.55 | 229.3 | 229.2 | 227.8 | 2.443 | 2.42 | 2.284 | 97 | 64 | 78 | 560 | 555 | 520 | 552 | 551 | 514 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.2 | 42.49 | 404.25 | 405.46 | 407.02 | 233.4 | 234.1 | 235.1 | 15.076 | 14.955 | 16.423 | 1176 | 1483 | 1425 | 3464 | 3465 | 3797 | 3259 | 3132 | 3519 | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.91
28 | 403.38 | 404.6 | 405.29 | 232.9 | 233.6 | 234 | 2.6 | 2.664 | 2.739 | 224 | 259 | 242 | 606 | 622 | 641 | 563 | 566 | 594 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.3 | 28.31 | 397.15 | 396.97 | 394.55 | 229.3 | 229.2 | 227.8 | 2.492 | 2.47 | 2.31 | 98 | 64 | 78 | 571 | 566 | 526 | 563 | 562 | 520 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.2 | 42.51 | 404.42 | 405.46 | 407.02 | 233.5 | 234.1 | 235.1 | 15.109 | 14.995 | 16.475 | 1177 | 1483 | 1424 | 3466 | 3467 | 3798 | 3260 | 3133 | 3521 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.99
29 | 403.21 | 404.42 | 405.11 | 232.8 | 233.5 | 233.9 | 2.598 | 2.661 | 2.739 | 223 | 258 | 241 | 605 | 621 | 641 | 562 | 565 | 593 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.3 | 28.45 | 397.15 | 396.97 | 394.55 | 229.3 | 229.2 | 227.8 | 2.497 | 2.474 | 2.332 | 98 | 64 | 78 | 573 | 567 | 531 | 564 | 563 | 525 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.59 | 404.25 | 405.29 | 407.02 | 233.4 | 234 | 234 | 15.147 | 15.064 | 16.514 | 1166 | 1473 | 1430 | 3463 | 3465 | 3802 | 3260 | 3136 | 3523 | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.99
30 | 403.21 | 404.6 | 405.11 | 232.8 | 233.6 | 233.9 | 2.598 | 2.662 | 2.737 | 224 | 259 | 242 | 605 | 622 | 640 | 562 | 565 | 593 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.43 | 397.15 | 397.15 | 394.55 | 229.3 | 229.3 | 227.8 | 2.471 | 2.446 | 2.326 | 97 | 64 | 78 | 567 | 561 | 530 | 558 | 557 | 524 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.21 | 404.25 | 405.29 | 407.02 | 233.4 | 234 | 234.7 | 15.272 | 15.198 | 16.665 | 1174 | 1479 | 1413 | 3465 | 3468 | 3793 | 3260 | 3137 | 3520 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.91
31 | 403.21 | 404.42 | 405.11 | 232.8 | 233.5 | 233.9 | 2.601 | 2.665 | 2.739 | 224 | 259 | 243 | 606 | 622 | 641 | 562 | 566 | 593 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.33 | 397.15 | 397.15 | 394.55 | 229.3 | 229.3 | 227.8 | 2.478 | 2.453 | 2.312 | 97 | 64 | 78 | 568 | 562 | 527 | 560 | 559 | 521 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.33 | 403.9 | 405.11 | 406.67 | 233.2 | 233.9 | 234.8 | 14.918 | 15.332 | 16.236 | 1177 | 1492 | 1431 | 3433 | 3437 | 3774 | 3225 | 3096 | 3492 | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.97
32 | 403.21 | 404.6 | 404.94 | 232.8 | 233.6 | 233.8 | 2.599 | 2.663 | 2.736 | 224 | 259 | 242 | 605 | 622 | 640 | 562 | 566 | 592 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.3 | 28.25 | 397.32 | 397.15 | 394.55 | 229.4 | 229.3 | 227.8 | 2.494 | 2.469 | 2.333 | 98 | 64 | 78 | 572 | 566 | 531 | 564 | 563 | 526 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.41 | 403.9 | 405.11 | 406.67 | 233.2 | 233.9 | 234.8 | 14.918 | 15.466 | 16.412 | 1180 | 1490 | 1428 | 3453 | 3461 | 3793 | 3245 | 3124 | 3514 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 31.01
33 | 403.38 | 404.6 | 405.11 | 232.9 | 233.6 | 233.9 | 2.601 | 2.665 | 2.738 | 225 | 259 | 242 | 606 | 623 | 640 | 563 | 566 | 593 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.3 | 28.31 | 397.32 | 397.15 | 394.72 | 229.4 | 229.3 | 227.9 | 2.488 | 2.465 | 2.327 | 98 | 64 | 78 | 571 | 565 | 530 | 562 | 562 | 524 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.31 | 403.9 | 405.11 | 406.67 | 233.2 | 233.9 | 234.8 | 14.904 | 15.6 | 16.408 | 1180 | 1496 | 1424 | 3457 | 3468 | 3794 | 3249 | 3129 | 3517 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.97
34 | 403.38 | 404.77 | 405.29 | 232.9 | 233.7 | 234 | 2.606 | 2.67 | 2.745 | 226 | 260 | 243 | 607 | 624 | 642 | 563 | 567 | 594 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.3 | 28.33 | 397.32 | 396.97 | 394.55 | 229.4 | 229.2 | 227.8 | 2.453 | 2.428 | 2.292 | 97 | 63 | 78 | 563 | 556 | 522 | 554 | 553 | 516 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.29 | 404.08 | 405.29 | 406.67 | 233.3 | 234 | 234.8 | 15.875 | 15.916 | 16.43 | 1163 | 1477 | 1411 | 3450 | 3457 | 3790 | 3249 | 3126 | 3517 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.99
35 | 403.56 | 404.77 | 405.29 | 233 | 233.7 | 234 | 2.605 | 2.67 | 2.744 | 226 | 261 | 243 | 607 | 624 | 642 | 563 | 567 | 594 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.3 | 28.33 | 397.49 | 397.15 | 394.72 | 229.5 | 229.3 | 227.9 | 2.423 | 2.397 | 2.264 | 97 | 63 | 78 | 556 | 550 | 516 | 548 | 546 | 510 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.29 | 404.25 | 405.29 | 407.19 | 233.4 | 234 | 235.1 | 14.883 | 14.75 | 16.467 | 1153 | 1470 | 1404 | 3449 | 3454 | 3790 | 3251 | 3126 | 3520 | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.97
36 | 403.56 | 404.77 | 405.46 | 233 | 233.7 | 234.1 | 2.603 | 2.668 | 2.743 | 225 | 261 | 243 | 606 | 624 | 642 | 563 | 566 | 594 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.6 | 28.39 | 397.49 | 397.15 | 394.72 | 229.5 | 229.3 | 227.9 | 2.444 | 2.421 | 2.263 | 97 | 64 | 78 | 561 | 555 | 516 | 552 | 551 | 510 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.41 | 404.25 | 405.29 | 407.19 | 233.4 | 234 | 235.1 | 14.871 | 14.727 | 16.245 | 1161 | 1476 | 1415 | 3453 | 3456 | 3794 | 3252 | 3125 | 3521 | 0.33 | 0.43 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 31.01
37 | 403.38 | 404.77 | 405.29 | 232.9 | 233.7 | 234 | 2.605 | 2.672 | 2.747 | 226 | 262 | 244 | 607 | 624 | 643 | 563 | 567 | 595 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 28.57 | 397.32 | 396.97 | 394.55 | 229.4 | 229.2 | 227.8 | 2.471 | 2.45 | 2.309 | 98 | 64 | 78 | 567 | 562 | 526 | 558 | 558 | 520 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.41 | 404.25 | 405.29 | 407.19 | 233.4 | 234 | 235.1 | 14.878 | 14.725 | 16.252 | 1174 | 1492 | 1426 | 3456 | 3463 | 3799 | 3250 | 3126 | 3521 | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.93
38 | 403.38 | 404.6 | 405.29 | 232.9 | 233.6 | 234 | 2.602 | 2.67 | 2.746 | 228 | 263 | 244 | 606 | 624 | 643 | 562 | 565 | 594 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.8 | 28.47 | 397.49 | 397.15 | 394.72 | 229.5 | 229.3 | 227.9 | 2.499 | 2.479 | 2.337 | 98 | 64 | 78 | 574 | 568 | 533 | 565 | 565 | 527 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.33 | 404.25 | 405.29 | 407.02 | 233.4 | 234 | 235 | 14.884 | 14.725 | 16.241 | 1168 | 1488 | 1445 | 3445 | 3446 | 3817 | 3272 | 3108 | 3529 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 31.01
39 | 403.21 | 404.6 | 405.29 | 232.8 | 233.6 | 234 | 2.606 | 2.674 | 2.747 | 228 | 264 | 246 | 607 | 625 | 643 | 562 | 566 | 594 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.7 | 28.39 | 397.49 | 397.15 | 394.72 | 229.5 | 229.3 | 227.9 | 2.487 | 2.448 | 2.326 | 97 | 64 | 78 | 571 | 561 | 530 | 562 | 558 | 524 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.41 | 404.25 | 405.29 | 407.02 | 233.4 | 234 | 235 | 14.882 | 14.709 | 16.207 | 1161 | 1480 | 1431 | 3445 | 3442 | 3809 | 3274 | 3108 | 3527 | 0.33 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 31.05
40 | 403.21 | 404.6 | 405.11 | 232.8 | 233.6 | 233.9 | 2.607 | 2.673 | 2.75 | 229 | 266 | 247 | 607 | 624 | 643 | 562 | 565 | 594 | 0.38 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.47 | 397.49 | 397.15 | 394.72 | 229.5 | 229.3 | 227.9 | 2.474 | 2.452 | 2.314 | 97 | 64 | 78 | 568 | 562 | 527 | 559 | 559 | 522 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.33 | 404.25 | 405.46 | 407.19 | 233.4 | 234.1 | 235.1 | 14.881 | 14.716 | 16.213 | 1159 | 1473 | 1431 | 3445 | 3445 | 3812 | 3274 | 3114 | 3529 | 0.33 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 31.07
41 | 403.21 | 404.42 | 405.11 | 232.8 | 233.5 | 233.9 | 2.608 | 2.677 | 2.75 | 231 | 268 | 248 | 607 | 625 | 643 | 561 | 565 | 594 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 50 | 50 | 50 | 0.7 | 28.33 | 397.49 | 397.15 | 394.72 | 229.5 | 229.3 | 227.9 | 2.491 | 2.469 | 2.329 | 98 | 64 | 78 | 572 | 566 | 531 | 563 | 563 | 525 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.31 | 404.42 | 405.63 | 407.19 | 233.5 | 234.2 | 235.1 | 14.869 | 14.752 | 16.182 | 1168 | 1481 | 1420 | 3444 | 3455 | 3804 | 3269 | 3122 | 3526 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.99
42 | 403.04 | 404.42 | 405.11 | 232.7 | 233.5 | 233.9 | 2.612 | 2.681 | 2.757 | 233 | 269 | 251 | 608 | 626 | 645 | 561 | 565 | 594 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 50 | 50 | 50 | 0.7 | 28.37 | 397.49 | 397.15 | 394.72 | 229.5 | 229.3 | 227.9 | 2.487 | 2.464 | 2.337 | 98 | 64 | 78 | 571 | 565 | 533 | 562 | 561 | 527 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.39 | 404.42 | 405.46 | 407.19 | 233.5 | 234.1 | 235.1 | 14.9 | 14.725 | 16.187 | 1168 | 1479 | 1422 | 3440 | 3447 | 3806 | 3277 | 3114 | 3527 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 31.07
43 | 403.04 | 404.42 | 405.11 | 232.7 | 233.5 | 233.9 | 2.621 | 2.692 | 2.775 | 238 | 275 | 260 | 610 | 629 | 649 | 561 | 565 | 595 | 0.39 | 0.44 | 0.4 | 50 | 50 | 50 | 0.6 | 28.39 | 397.32 | 396.97 | 394.55 | 229.4 | 229.2 | 227.8 | 2.449 | 2.426 | 2.29 | 96 | 64 | 78 | 562 | 556 | 522 | 553 | 552 | 516 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.51 | 404.42 | 405.46 | 407.19 | 233.5 | 234.1 | 235.1 | 14.873 | 14.7 | 16.219 | 1156 | 1468 | 1440 | 3445 | 3441 | 3813 | 3275 | 3113 | 3527 | 0.33 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 31.07
44 | 403.04 | 404.42 | 405.11 | 232.7 | 233.5 | 233.9 | 2.613 | 2.683 | 2.766 | 234 | 271 | 256 | 608 | 626 | 647 | 561 | 565 | 594 | 0.39 | 0.43 | 0.4 | 50 | 50 | 50 | 0.3 | 28.37 | 397.32 | 396.97 | 394.55 | 229.4 | 229.2 | 227.8 | 2.419 | 2.394 | 2.261 | 96 | 63 | 78 | 555 | 549 | 515 | 547 | 545 | 509 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.33 | 404.42 | 405.46 | 407.19 | 233.5 | 234.1 | 235.1 | 14.897 | 14.705 | 16.199 | 1161 | 1470 | 1433 | 3449 | 3442 | 3808 | 3279 | 3113 | 3525 | 0.33 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 31.07
45 | 403.04 | 404.42 | 405.11 | 232.7 | 233.5 | 233.9 | 2.608 | 2.676 | 2.752 | 231 | 267 | 249 | 607 | 625 | 644 | 561 | 565 | 594 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.31 | 397.32 | 396.97 | 394.55 | 229.4 | 229.2 | 227.8 | 2.439 | 2.416 | 2.278 | 97 | 64 | 78 | 560 | 554 | 519 | 551 | 550 | 513 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.39 | 404.25 | 405.46 | 407.19 | 233.4 | 234.1 | 235.1 | 14.865 | 14.75 | 16.202 | 1166 | 1479 | 1436 | 3440 | 3453 | 3809 | 3268 | 3120 | 3525 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.99
46 | 403.21 | 404.42 | 405.11 | 232.8 | 233.5 | 233.9 | 2.609 | 2.676 | 2.751 | 229 | 264 | 247 | 607 | 625 | 643 | 563 | 566 | 594 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.45 | 397.32 | 396.97 | 394.55 | 229.4 | 229.2 | 227.8 | 2.466 | 2.446 | 2.305 | 98 | 64 | 78 | 566 | 561 | 525 | 557 | 557 | 519 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.2 | 42.35 | 404.25 | 405.46 | 407.02 | 233.4 | 234.1 | 235 | 14.867 | 14.742 | 16.186 | 1164 | 1475 | 1425 | 3441 | 3451 | 3804 | 3269 | 3120 | 3524 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.97
47 | 403.21 | 404.08 | 404.6 | 232 | 233.3 | 233.6 | 2.603 | 2.667 | 2.741 | 222 | 263 | 247 | 588 | 622 | 640 | 545 | 564 | 591 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 50 | 50 | 50 | 0.3 | 28.37 | 397.32 | 396.97 | 394.55 | 229.4 | 229.2 | 227.8 | 2.496 | 2.477 | 2.327 | 98 | 64 | 78 | 573 | 568 | 530 | 564 | 564 | 524 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.2 | 42.23 | 404.25 | 405.29 | 407.02 | 233.4 | 234 | 235 | 14.832 | 14.774 | 16.188 | 1159 | 1477 | 1414 | 3433 | 3457 | 3804 | 3262 | 3126 | 3529 | 0.33 | 0.43 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.97
48 | 402.86 | 404.25 | 404.77 | 232.6 | 233.4 | 233.7 | 2.605 | 2.669 | 2.743 | 228 | 262 | 245 | 606 | 623 | 641 | 561 | 565 | 592 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.7 | 28.39 | 397.32 | 396.97 | 394.55 | 229.4 | 229.2 | 227.8 | 2.485 | 2.465 | 2.325 | 98 | 64 | 78 | 570 | 565 | 530 | 562 | 561 | 524 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.39 | 404.25 | 405.29 | 407.02 | 233.4 | 234 | 235 | 14.827 | 14.778 | 16.174 | 1166 | 1480 | 1414 | 3432 | 3458 | 3801 | 3258 | 3125 | 3525 | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 31.05
49 | 402.86 | 404.25 | 404.77 | 232.6 | 233.4 | 233.7 | 2.604 | 2.668 | 2.742 | 228 | 262 | 245 | 606 | 623 | 641 | 561 | 565 | 592 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 28.37 | 397.32 | 397.15 | 394.55 | 229.4 | 229.3 | 227.8 | 2.474 | 2.452 | 2.311 | 97 | 64 | 78 | 568 | 562 | 526 | 559 | 559 | 521 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.39 | 404.25 | 405.11 | 407.02 | 233.4 | 233.9 | 235 | 14.829 | 14.814 | 16.141 | 1171 | 1477 | 1408 | 3432 | 3465 | 3793 | 3257 | 3134 | 3519 | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 31.11
50 | 402.86 | 404.25 | 404.77 | 232.6 | 233.4 | 233.7 | 2.601 | 2.665 | 2.741 | 227 | 262 | 245 | 605 | 622 | 641 | 561 | 564 | 592 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.7 | 28.45 | 397.32 | 397.15 | 394.55 | 229.4 | 229.3 | 227.8 | 2.49 | 2.468 | 2.33 | 98 | 64 | 78 | 571 | 566 | 531 | 563 | 562 | 525 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.43 | 404.25 | 405.11 | 407.02 | 233.4 | 233.9 | 235 | 14.843 | 14.815 | 16.157 | 1176 | 1483 | 1417 | 3435 | 3465 | 3797 | 3259 | 3132 | 3519 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 31.07
51 | 402.69 | 404.08 | 404.6 | 232.5 | 233.3 | 233.6 | 2.6 | 2.662 | 2.736 | 226 | 260 | 244 | 604 | 621 | 639 | 561 | 564 | 591 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.8 | 28.51 | 397.32 | 397.15 | 394.72 | 229.4 | 229.3 | 227.9 | 2.5 | 2.479 | 2.338 | 98 | 64 | 78 | 573 | 568 | 533 | 565 | 565 | 527 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.39 | 404.42 | 405.11 | 407.19 | 233.5 | 233.9 | 235.1 | 14.843 | 14.821 | 16.156 | 1177 | 1483 | 1416 | 3438 | 3467 | 3798 | 3260 | 3133 | 3521 | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 31.05
52 | 402.52 | 403.9 | 404.42 | 232.4 | 233.2 | 233.5 | 2.599 | 2.661 | 2.736 | 227 | 261 | 244 | 604 | 621 | 639 | 560 | 563 | 590 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.8 | 28.37 | 397.32 | 396.97 | 394.72 | 229.4 | 229.2 | 227.9 | 2.456 | 2.431 | 2.329 | 97 | 64 | 78 | 563 | 557 | 531 | 555 | 554 | 525 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.43 | 404.6 | 405.29 | 407.19 | 233.6 | 234 | 235.1 | 14.823 | 14.809 | 16.171 | 1166 | 1473 | 1422 | 3438 | 3465 | 3802 | 3260 | 3136 | 3523 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.99
53 | 402.34 | 403.73 | 404.42 | 232.3 | 233.1 | 233.5 | 2.598 | 2.661 | 2.735 | 226 | 260 | 244 | 604 | 620 | 639 | 560 | 563 | 590 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 49.9 | 0.8 | 28.39 | 397.32 | 397.15 | 394.72 | 229.4 | 229.3 | 227.9 | 2.424 | 2.398 | 2.266 | 96 | 63 | 78 | 556 | 550 | 516 | 548 | 546 | 511 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.49 | 404.42 | 405.29 | 407.19 | 233.5 | 234 | 235.1 | 14.839 | 14.821 | 16.135 | 1174 | 1479 | 1406 | 3437 | 3468 | 3793 | 3260 | 3137 | 3520 | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 31.13
54 | 402.34 | 403.73 | 404.08 | 232.3 | 233.1 | 233.3 | 2.597 | 2.661 | 2.734 | 225 | 260 | 243 | 603 | 620 | 638 | 560 | 563 | 590 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 49.9 | 49.9 | 0.7 | 28.45 | 397.49 | 397.15 | 394.72 | 229.5 | 229.3 | 227.9 | 2.44 | 2.417 | 2.262 | 97 | 63 | 78 | 560 | 554 | 516 | 552 | 551 | 510 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.45 | 402.34 | 403.21 | 405.29 | 232.3 | 232.8 | 234 | 14.78 | 14.762 | 16.129 | 1177 | 1492 | 1423 | 3406 | 3437 | 3774 | 3225 | 3096 | 3492 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.97
55 | 402.69 | 403.9 | 404.6 | 232.5 | 233.2 | 233.6 | 2.601 | 2.659 | 2.738 | 225 | 259 | 243 | 605 | 620 | 640 | 561 | 563 | 591 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 49.9 | 0.5 | 28.51 | 397.49 | 397.15 | 394.72 | 229.5 | 229.3 | 227.9 | 2.468 | 2.447 | 2.306 | 98 | 64 | 78 | 566 | 561 | 526 | 558 | 557 | 520 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.45 | 403.56 | 404.6 | 406.5 | 233 | 233.6 | 234.7 | 14.819 | 14.815 | 16.161 | 1180 | 1490 | 1420 | 3426 | 3461 | 3793 | 3245 | 3124 | 3514 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 30.99
56 | 402.69 | 404.08 | 404.77 | 232.5 | 233.3 | 233.7 | 2.605 | 2.663 | 2.741 | 225 | 259 | 244 | 606 | 621 | 641 | 562 | 564 | 592 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.59 | 397.49 | 397.15 | 394.72 | 229.5 | 229.3 | 227.9 | 2.5 | 2.479 | 2.33 | 98 | 64 | 78 | 574 | 568 | 531 | 565 | 565 | 525 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.43 | 403.9 | 404.77 | 406.67 | 233.2 | 233.7 | 234.8 | 14.823 | 14.839 | 16.16 | 1180 | 1496 | 1416 | 3430 | 3468 | 3794 | 3249 | 3129 | 3517 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 31.05
57 | 403.04 | 404.25 | 404.77 | 232.7 | 233.4 | 233.7 | 2.607 | 2.665 | 2.745 | 226 | 260 | 244 | 607 | 622 | 642 | 563 | 565 | 593 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 49.9 | 50 | 50 | 0.4 | 28.59 | 397.49 | 397.15 | 394.72 | 229.5 | 229.3 | 227.9 | 2.489 | 2.467 | 2.329 | 98 | 64 | 78 | 571 | 566 | 531 | 563 | 562 | 525 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.61 | 403.9 | 404.77 | 406.67 | 233.2 | 233.7 | 234.8 | 14.796 | 14.794 | 16.14 | 1163 | 1477 | 1403 | 3430 | 3457 | 3790 | 3249 | 3126 | 3517 | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 31.11
58 | 402.86 | 404.08 | 404.77 | 232.6 | 233.3 | 233.7 | 2.604 | 2.662 | 2.74 | 225 | 259 | 244 | 606 | 621 | 640 | 562 | 564 | 592 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 49.9 | 0.4 | 28.47 | 397.49 | 397.15 | 394.72 | 229.5 | 229.3 | 227.9 | 2.473 | 2.449 | 2.313 | 97 | 64 | 78 | 568 | 562 | 527 | 559 | 558 | 521 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.59 | 403.9 | 404.77 | 406.67 | 233.2 | 233.7 | 234.8 | 14.79 | 14.78 | 16.142 | 1153 | 1470 | 1396 | 3430 | 3454 | 3790 | 3251 | 3126 | 3520 | 0.33 | 0.43 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 31.07
59 | 403.04 | 404.42 | 404.77 | 232.7 | 233.5 | 233.7 | 2.611 | 2.668 | 2.744 | 227 | 261 | 244 | 608 | 623 | 641 | 564 | 566 | 593 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.43 | 397.49 | 397.15 | 394.72 | 229.5 | 229.3 | 227.9 | 2.488 | 2.466 | 2.317 | 97 | 64 | 78 | 571 | 565 | 528 | 563 | 562 | 522 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.59 | 403.9 | 404.77 | 406.85 | 233.2 | 233.7 | 234.9 | 14.807 | 14.789 | 16.153 | 1161 | 1476 | 1408 | 3430 | 3456 | 3794 | 3252 | 3125 | 3521 | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 31.11
60 | 402.69 | 404.08 | 404.77 | 232.5 | 233.3 | 233.7 | 2.609 | 2.671 | 2.747 | 230 | 265 | 248 | 607 | 623 | 642 | 561 | 564 | 592 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | 28.37 | 397.49 | 397.15 | 394.9 | 229.5 | 229.3 | 228 | 2.499 | 2.476 | 2.34 | 97 | 64 | 79 | 574 | 568 | 534 | 565 | 564 | 528 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 42.49 | 403.9 | 404.77 | 406.67 | 233.2 | 233.7 | 234.8 | 14.818 | 14.82 | 16.178 | 1174 | 1492 | 1419 | 3430 | 3463 | 3799 | 3250 | 3126 | 3521 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 31.01
[11 empty] | Waktu | Tegangan RS (V) | Tegangan ST (V) | Tegangan TR (V)
[11 empty] | 14:34 | 403.9 | 404.8 | 405.6
[11 empty] | 14:34 | 403.9 | 404.8 | 405.6
[11 empty] | 14:34 | 404.1 | 404.95 | 405.6
[11 empty] | 14:34 | 404.1 | 404.95 | 405.65
[11 empty] | 14:34 | 404.1 | 404.95 | 405.7
[11 empty] | 14:34 | 404.1 | 404.95 | 405.75
[11 empty] | 14:34 | 404.1 | 404.8 | 405.8
[11 empty] | 14:34 | 404.1 | 404.8 | 405.6
[11 empty] | 14:34 | 404.1 | 404.8 | 405.4
[11 empty] | 14:34 | 404.1 | 404.8 | 405.6
[11 empty] | 14:35 | 403.9 | 404.8 | 405.4
[11 empty] | 14:35 | 404.1 | 404.95 | 405.6
[11 empty] | 14:35 | 403.9 | 404.8 | 405.6
[11 empty] | 14:35 | 403.9 | 404.8 | 405.6
[11 empty] | 14:35 | 404.1 | 404.95 | 405.8
[11 empty] | Waktu | Arus R (A) | Arus S (A) | Arus T (A)
[11 empty] | 14:35 | 15 | 14.82 | 16.2
[11 empty] | 14:35 | 15.01 | 14.83 | 16.2
[11 empty] | 14:35 | 15 | 14.82 | 16.18
[11 empty] | 14:35 | 15.02 | 14.84 | 16.21
[11 empty] | 14:36 | 15.02 | 14.84 | 16.21
[11 empty] | 14:36 | 15.01 | 14.83 | 16.21
[11 empty] | 14:36 | 15 | 14.82 | 16.17
[11 empty] | 14:36 | 15.02 | 14.84 | 16.19
[11 empty] | 14:36 | 15.01 | 14.83 | 16.2
[11 empty] | 14:36 | 15.03 | 14.86 | 16.18
[11 empty] | 14:36 | 15.02 | 14.83 | 16.21
[11 empty] | 14:36 | 14.99 | 14.8 | 16.22
[11 empty] | 14:36 | 15 | 14.81 | 16.16
[11 empty] | 14:36 | 14.98 | 14.79 | 16.17
[11 empty] | 14:36 | 14.95 | 14.8 | 16.17
[11 empty] | 14:36 | 14.94 | 14.8 | 16.17
[11 empty] | 14:36 | 14.96 | 14.81 | 16.16
[11 empty] | 14:37 | 14.97 | 14.84 | 16.18
[11 empty] | Waktu | Daya Aktif R (W) | Daya Aktif S (W) | Daya Aktif T (W)
[11 empty] | 14:36 | 1218 | 1535 | 1456
[11 empty] | 14:36 | 1234 | 1552 | 1454
[11 empty] | 14:36 | 1239 | 1556 | 1458
[11 empty] | 14:36 | 1230 | 1548 | 1453
[11 empty] | 14:36 | 1225 | 1540 | 1454
[11 empty] | 14:36 | 1217 | 1532 | 1440
[11 empty] | 14:37 | 1236 | 1551 | 1441
[11 empty] | 14:37 | 1223 | 1541 | 1443
[11 empty] | 14:37 | 1226 | 1548 | 1454
[11 empty] | 14:37 | 1218 | 1539 | 1439
[11 empty] | 14:37 | 1225 | 1546 | 1448
[11 empty] | 14:37 | 1222 | 1543 | 1448
[11 empty] | 14:37 | 1228 | 1550 | 1453
[11 empty] | 14:37 | 1230 | 1553 | 1459
[11 empty] | 14:37 | 1231 | 1553 | 1463
[11 empty] | 14:37 | 1240 | 1560 | 1466
[11 empty] | 14:37 | 1247 | 1566 | 1470
[11 empty] | 14:37 | 1249 | 1568 | 1463
[11 empty] | 14:37 | 1240 | 1561 | 1472
[11 empty] | 14:37 | 1246 | 1564 | 1472
[11 empty] | 14:37 | 1240 | 1560 | 1465
[11 empty] | 14:37 | 1242 | 1562 | 1463
[11 empty] | 14:37 | 1234 | 1554 | 1457
[11 empty] | 14:37 | 1245 | 1566 | 1457
[11 empty] | 14:37 | 1246 | 1565 | 1475
[11 empty] | 14:38 | 1242 | 1564 | 1465
[11 empty] | 14:38 | 1218 | 1533 | 1465